РЕСПУБЛІКА КРИМ	                         РЕСПУБЛИКА КРЫМ	 КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН	                          БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН	 БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ

АДМІНІСТРАЦІЯ	                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ                                               УГЛОВОЕ КОЙ

УГЛІВСЬКОГО  СІЛЬСЬКОГО  ПОСЕЛЕННЯ	       УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2020 года					№ 05

«О порядке эксплуатации линейно-кабельных сооружений связи, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, и методических рекомендациях по размещению средств связи, линейно-кабельных сооружений связи и сетей связи в многоквартирных домах муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок эксплуатации линейно-кабельных сооружений связи, находящихся в муниципальной собственности администрации муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, и выявления самовольно размещённых кабелей связи на них (приложение 1).

2. Утвердить методические рекомендации по размещению средств связи, линейно-кабельных сооружений связи и сетей связи в многоквартирных домах муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым (приложение 2).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель  Угловского сельского совета –

глава администрации

Угловского сельского поселения						Н.Н. Сосницкая

Исп. Стравкина Е.С.

Приложение 1

к постановлению администрации

Угловского сельского поселения

№ 136 от 29.01.2020 г.

## Порядок

## эксплуатации линейно-кабельных сооружений связи, находящихся в муниципальной собственности администрации муниципального образования Угловское сельское поселение  Бахчисарайского района Республики Крым, и выявления самовольно размещённых кабелей связи на них

### 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Порядок определяет мероприятия, проводимые администрацией муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым в сфере эксплуатации линейно-кабельных сооружений связи, находящихся в муниципальной собственности администрации муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым (далее – муниципальные ЛКС), выявления самовольно размещённых кабелей связи на них и принятия мер по защите нарушенных прав и законных интересов администрации муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым.

1.3. Перечень объектов муниципальной собственности администрации муниципального образования  Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым для размещения кабелей связи (далее - Перечень объектов) формируется администрацией муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым с учётом предложений муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, за которыми на правах хозяйственного ведения или оперативного управления закреплены муниципальные ЛКС.

Перечень объектов утверждается постановлением администрации муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым.

Утверждённый Перечень объектов, изменения в Перечень объектов размещаются администрацией муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым.

1.3.1. Основаниями для изменения (включения, исключения имущества) Перечня объектов являются:

а) включение муниципальных ЛКС в реестр муниципального имущества администрации муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым;

б) списание имущества в установленном порядке;

в) принятие администрацией муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым и федеральными или региональными исполнительными органами государственной власти совместного решения о передаче имущества в федеральную собственность или в государственную собственность Республики Крым;

г) потребность в имуществе у органов местного самоуправления муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым для реализации своих полномочий (определяется на основании обращений органов администрации муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, за которыми на правах хозяйственного ведения или оперативного управления закреплены муниципальные ЛКС);

д) принятие решения о включении имущества в прогнозный план приватизации муниципального имущества администрации муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, которое, по возможности, не должно повлечь демонтаж ЛКС.

1.4. Использование муниципальных ЛКС, включённых в Перечень объектов, осуществляется на основании договоров, заключаемых в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым.

### 2. Порядок эксплуатации муниципальных ЛКС

2.1. Администрация муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым в отношении кабельной канализации, находящейся в муниципальной собственности администрации муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, организует размещение и исполнение муниципального заказа на выполнение работ (оказание услуг) по проектированию, строительству, содержанию, ремонту и реконструкции данной кабельной канализации в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Периоды проведения и объёмы работ (оказания услуг), предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, планируются на очередной календарный год и утверждаются постановлением Главы муниципального образования  Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым.

2.2. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, за которыми на правах хозяйственного ведения или оперативного управления закреплены муниципальные ЛКС, осуществляют эксплуатацию данных муниципальных ЛКС в соответствии с Положениями о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения, на праве оперативного управления, о бюджетном учёте имущества, об обеспечении его сохранности, утверждёнными соответствующими постановлениями администрации муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым.

### 3. Выявление самовольно размещённых кабелей связи на муниципальных ЛКС

3.1. Выявление самовольно размещённых кабелей связи и принятие мер по защите нарушенных прав и законных интересов муниципального образования  Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым осуществляется:

а) в отношении кабелей связи, самовольно размещённых на зданиях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, закреплённых на правах хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, - соответствующими муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями;

б) в отношении кабелей связи, самовольно размещённых на зданиях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, не закреплённых на правах оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями - подведомственными муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, по решению администрации муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым;

в) в отношении кабелей связи, самовольно размещённых в кабельной канализации, находящейся в муниципальной собственности, - муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, за которыми на правах хозяйственного ведения или оперативного управления закреплены муниципальные ЛКС, осуществляющие эксплуатацию данных муниципальных ЛКС;

3.2. Выявление самовольно размещённых кабелей связи осуществляется путём непосредственного обнаружения указанного имущества на муниципальных ЛКС, а также на основании обращений физических и юридических лиц, после чего администрацией муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым производится обязательная проверка наличия оснований для размещения ЛКС.

3.3. Администрация муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского  района Республики Крым направляет муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка, информацию о зарегистрированном праве муниципальной собственности на линейно-кабельное сооружение связи.

3.4. В случае выявления самовольно размещённых кабелей связи администрация муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, муниципальные предприятия или учреждения, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, составляют акт осмотра муниципального ЛКС по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3.5. Администрация муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, муниципальные предприятия или учреждения, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, направляют владельцу кабеля связи уведомление о необходимости демонтажа кабеля связи.

В случае, когда владелец кабеля связи неизвестен, уведомление размещается в средствах массовой информации.

В случае, если владелец кабеля связи известен, уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, составляется по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, и направляется владельцу кабеля связи заказным письмом с уведомлением о вручении, при этом владельцу кабеля связи предлагается легализовать размещение кабеля связи в соответствующие сроки, в соответствии с установленным порядком.

3.6. При неисполнении владельцем кабеля связи требования, содержащегося в уведомлении, указанном в пункте 3.5 настоящего Порядка, администрация муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, муниципальные предприятия или учреждения, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, осуществляют следующие действия:

а) составляют акт осмотра муниципального ЛКС по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, на предмет неисполнения обязанности по демонтажу кабеля связи;

б) осуществляют подготовку и предъявление в суд искового заявления о принудительном демонтаже соответствующего кабеля связи, а также предъявляют соответствующие претензии и исковые заявления в суд о взыскании неосновательного обогащения за период размещения кабеля связи на муниципальном ЛКС.

3.7. В случае, когда владельца кабеля связи определить невозможно, и (или) в случае выявления на муниципальных ЛКС кабелей связи, обладающих признаками брошенной вещи, установленными статьями 225 и 226 Гражданского кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, муниципальные предприятия или учреждения, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, действуют в соответствии со статьями 225 и 226 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приложение 1

к Порядку

АКТ № ______

### осмотра линейно-кабельного сооружения связи муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым

_________________         "___" _______ 20___ г.

Осмотр начат в ______ ч. _____мин.

Осмотр окончен в ______ ч. _____мин.

Комиссия в составе:

Члены комиссии:

______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

в присутствии представителя (ей) организации связи:

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)

произвела осмотр линейно-кабельных сооружений связи на предмет самовольного размещения на них кабелей связи.

1. Общие сведения об объекте осмотра:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Адрес местонахождения объекта:

_______________________________________________________________________

Реестровый номер муниципального имущества:

_______________________________________________________________________

Наименование организации, обслуживающей объект:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Юридический адрес организации, обслуживающей объект:

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ф.И.О., должность руководителя организации, обслуживающей объект:

_______________________________________________________________________

2. Участникам осмотра объявлено о применении

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, применяющего технические средства)

в целях фиксации результатов осмотра следующих технических средств:

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________(краткие характеристики технического средства)

3. Осмотром установлено:

На объекте осмотра размещено следующее имущество

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(характеристики имущества)

Основания размещения кабелей связи:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Заключение комиссии:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

В ходе осмотра проводилась

______________________________________________________________________

(фотосъёмка, видеозапись)

К акту осмотра прилагаются:

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Акт осмотра прочитан

_______________________________________________________________________

(лично/вслух, фамилия, инициалы, подпись)

Подписи членов комиссии:

Ф.И.О. __________________________________________________________

(подпись)

Ф.И.О.___________________________________________________________

(подпись)

Ф.И.О.___________________________________________________________

(подпись)

Приложение 2

к Порядку

Уведомление

о демонтаже кабеля связи, самовольно размещённого на линейно-кабельном сооружении связи

Администрация муниципального образования

Угловское сельское поселение

Бахчисарайского района Республики Крым

наименование муниципального учреждения

Кому: ____________________

____________________

____________________

____________________

Уведомление о демонтаже кабеля связи, самовольно размещённого на линейно-кабельном сооружении связи

Настоящим предлагаю Вам добровольно демонтировать кабель связи, самовольно размещённый на линейно-кабельном сооружении связи, расположенном по адресу: _________________________________________ в течение ______________со дня получения настоящего уведомления.

В случае невыполнения указанного требования _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(администрация муниципального образования Угловское сельское поселение  Бахчисарайского района Республики Крым, муниципальное учреждение, муниципальное предприятие)

будет вынужден обратиться в суд с иском о принудительном демонтаже кабеля связи и взыскании неосновательного обогащения за период размещения кабеля связи на линейно-кабельном сооружении связи.

Председатель Угловского сельского совета-

глава администрации

Угловского сельского поселения						Н.Н. Сосницкая

Приложение 2

к постановлению администрации

Угловского сельского поселения

№ 136 от 29.01.2020 г.

Методические рекомендации

по размещению средств связи, линейно-кабельных сооружений связи и сетей связи в многоквартирных домах муниципального образования Угловское сельское поселение района Бахчисарайского Республики Крым

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по размещению средств связи и линейно-кабельных сооружений связи в многоквартирных домах муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым (далее – Методические рекомендации), а так же технологическому подключению телекоммуникационного оборудования к электрическим сетям многоквартирного дома разработаны с целью повышения качества и доступности услуг связи для населения муниципальных образований Республики Крым с учётом положений, установленных Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О Связи», Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861.

1.2. В Методических рекомендациях приводится описание состава и содержания работ, состава, содержания и порядка оформления документации при размещении средств связи и линейно-кабельных сооружений связи, технологическому подключению телекоммуникационного оборудования к электрическим сетям многоквартирного дома, а также осуществления контроля управляющими организациями, товариществами собственников жилья, товариществами собственников недвижимости, жилищно-строительными кооперативами, собственниками помещений за размещением средств связи и линейно-кабельных сооружений связи в помещениях, отнесённых к общему имуществу собственников многоквартирных домов.

2. Последовательность действий при принятии решения собственниками жилых помещений многоквартирного дома относительно использования общего имущества для целей размещения средств связи, линейно-кабельных сооружений связи и сетей связи

2.1. В зависимости от способа управления многоквартирными домами управляющим организациям, товариществам собственников жилья, товариществам собственников недвижимости, жилищно-строительным кооперативам, собственникам помещений, управляющими многоквартирными домами, общему собранию собственников помещений (далее – Управляющая организация, УО), рекомендуется в установленном порядке утвердить:

2.1.1. Провести общее собрание собственников жилых помещений в многоквартирном жилом доме (МЖД) по вопросам определения тарифов и порядка пользования общим имуществом дома любым оператором связи в целях размещения средств и линий связи и линейно-кабельных сооружений связи, предоставления УО полномочий на заключение с операторами связи договоров о размещении средств и линий связи и линейно-кабельных сооружений связи на общем имуществе МЖД, определения технических требований к размещению средств и линий связи и линейно-кабельных сооружений связи на общем имуществе МЖД, определения технических требований по технологическому подключению телекоммуникационного оборудования к внутридомовым сетям электроснабжения, отнесённым к общему имуществу МЖД.

2.1.2. утвердить Единые тарифы и порядок пользования общим имуществом дома любым оператором связи в целях размещения средств связи и линейно-кабельных сооружений связи.

2.1.3. утвердить Единые технические требования к размещению средств связи и линейно-кабельных сооружений связи в помещениях, отнесённых к общему имуществу собственников многоквартирного дома.

2.1.4. утвердить Единые технические требования по технологическому подключению телекоммуникационного оборудования к внутридомовым сетям электроснабжения, отнесённых к общему имуществу собственников многоквартирного дома.

2.2. От лица собственников жилых помещений многоквартирного дома решением Общего собрания назначить уполномоченное лицо, осуществляющее:

взаимодействие с операторами связи по вопросам размещения инфраструктуры связи (включая оборудование связи и линейно-кабельную инфраструктуру) и осуществления процедуры технологического присоединения телекоммуникационного оборудования к внутридомовым сетям электроснабжения;

заключение договоров с операторами связи об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с целью размещения инфраструктуры связи в общих помещениях многоквартирного дома;

заключение с операторами связи соглашения об опосредованном присоединении энергопринимающих устройств к внутридомовым сетям электроснабжения, выдачи технических условий и договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, уведомления сетевой организации об осуществлении опосредованного присоединения, в целях согласования опосредованного присоединения, в соответствии с требованиями раздела IV Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей;

В течение 7 дней со дня фактического присоединения энергопринимающих устройств операторов связи направляет в сетевую организацию копии документов о технологическом присоединении к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств иных лиц в рамках опосредованного присоединения, а также заявление на переоформление документов о технологическом присоединении в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей.

контроль выполнения оператором технических требований на строительство и модернизацию внутридомовых распределительных сетей связи и технических условий на подключение к электрическим сетям электроснабжения многоквартирного дома.

ведение претензионной работы по неисполнению условий договора.

2.3. Разместить в свободном доступе, на информационных досках и (или) щитах, а при наличии - на официальном сайте в сети Интернет утверждённые документы и контактную информацию для направления заявок на размещение оборудования и заключения договоров.

3. Последовательность действий при размещении средств связи, линейно-кабельных сооружений связи и сетей связи в многоквартирных домах

В зависимости от способа управления многоквартирными домами УО рекомендуется:

3.1. При получении заявки от оператора связи на размещение оборудования в многоквартирном доме предоставить оператору технические требования и проект договора на размещение средств и линий связи и линейно-кабельных сооружений связи, разработанные в соответствии с данными рекомендациями.

При получении заявки от оператора связи на подключение телекоммуникационного оборудования к внутридомовым сетям электроснабжения многоквартирного дома предоставить оператору для подписания проект соглашения об опосредованном присоединении к электрическим сетям, выдать технические условия на технологическое присоединение к внутридомовым электрическим сетям и проект договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В случае получения проекта на размещение средств и линий связи и линейно-кабельных сооружений связи от оператора связи, УО рассматривает и подписывает такой договор.

3.2. После получения подписанного со стороны оператора связи договора на размещение средств связи и линейно-кабельных сооружений связи, соглашения об опосредованном присоединении и договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям подписать со своей стороны и направить второй экземпляр оператору связи.

3.3. Обеспечить доступ оператора связи к общему имуществу многоквартирного дома для целей монтажа средств связи и линейно-кабельных сооружений связи, выполнения монтажа сетей электроснабжения и коммутационных аппаратов.

3.4. Обеспечить контроль выполнения оператором связи технических требований к размещению средств связи и линейно-кабельных сооружений связи в помещениях, отнесённых к общему имуществу собственников многоквартирного дома, а также всех условий договора на размещение.

3.5. При получении от оператора связи уведомления о выполнении в полном объеме требований выданных ему Технических условий и договора об осуществлении технологического присоединения к внутридомовым электрическим сетям проверить выполнение требований технических условий. При выполнении технических условий в полном объеме и без замечаний разрешить оператору связи присоединение энергопринимающих устройств по данной площадке. Силами электротехнического персонала организации, эксплуатирующей внутридомовые сети энергоснабжения многоквартирного дома, осуществить физическое подключение энергопринимающего оборудования оператора связи к сетям электроснабжения и подачу напряжения.

4. Рекомендации по инвентаризации средств связи, линейно-кабельных сооружений связи и сетей связи в многоквартирных домах

В зависимости от способа управления многоквартирными домами Управляющим организациям рекомендуется:

4.1. Совместно с собственниками жилых помещений многоквартирного дома (либо их уполномоченными), УО и операторами связи, разместившими средства и линии связи и линейно-кабельные сооружения связи в многоквартирном доме, создать комиссию по инвентаризации, существующей в доме инфраструктуры связи, точек подключения её к внутридомовым сетям энергоснабжения МКД, прокладке линий энергоснабжения, наличия коммутационной аппаратуры и аппаратов защиты и её соответствия утверждённым техническим требованиям.

4.2. Провести инвентаризацию существующей инфраструктуры связи, в том числе, средств связи и линейно-кабельных сооружений связи.

4.3. Вынести вопрос устранения оператором связи замечаний комиссии по инвентаризации к инфраструктуре связи (в случае их наличия) или предложений по модернизации на рассмотрение общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома.

5. Контроль за соблюдением условий размещения средств связи, линейно-кабельных сооружений связи и сетей связи

В зависимости от способа управления многоквартирными домами Управляющим организациям рекомендуется осуществлять контроль:

5.1. За соблюдением утверждённых технических требований к размещению средств связи и линейно-кабельных сооружений связи в помещениях, отнесённых к общему имуществу собственников многоквартирного дома.

5.2. За своевременным выполнением работ по условиям договора на размещение инфраструктуры связи.

Приложение 1

к Методическим рекомендациям

Принципы формирования тарифов на размещение средств связи, линейно-кабельных сооружений связи и сетей связи в многоквартирном доме

Стоимость размещения телекоммуникационных шкафов операторов связи в общих помещениях многоквартирного дома суммарной мощностью оборудования не более 100 Вт рекомендуется установить на уровне, не превышающем ___ рублей в месяц (включая НДС) для одного телекоммуникационного шкафа.

Затраты на энергопотребление активного оборудования необходимо учитывать отдельно:

по показаниям счётчика, установленного организацией, разместившей оборудование по договору с энергоснабжающей организацией;

по паспортной мощности потребления аппаратуры по договору с энергоснабжающей организацией.

Приложение 2

к Методическим рекомендациям

Технические требования к размещению средств связи, линейно-кабельных сооружений связи и сетей связи в помещениях, отнесённых к общему имуществу собственников многоквартирного дома

1. Назначение

Настоящие технические требования (далее - Требования) разработаны с целью улучшения качества и доступности услуг связи для населения муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым и формирования единой технической политики при создании сетей связи и инфраструктуры для функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения придомового и внутриподъездного видеонаблюдения.

Настоящие Требования определяют:

1) Единые требования к прокладке линейно-кабельных сооружений связи и сетей связи в помещениях многоквартирных домов.

2) Технические требования к созданию внутридомовых распределительных сетей связи в многоквартирных домах.

3) Технические требования к телекоммуникационным шкафам, устанавливаемым на общем имуществе многоквартирных домов.

4) Технические требования к устройству кабельного ввода в многоквартирные дома и внутрирайонной кабельной канализации связи.

5) Технические требования к устройству системы электроснабжения телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах.

2. Общие положения

2.1. Область применения

Настоящие технические требования рекомендованы к применению при формировании технических требований, на создание, модернизацию и эксплуатацию распределительных сетей связи в многоквартирных домах и внутрирайонных волоконно-оптических линий связи и системы энергоснабжения телекоммуникационного оборудования.

2.2. Нормативные ссылки

Настоящие требования основаны на следующих стандартах и нормативно-технических документах:

1. ISO ISO/IEC 11801 AMD 1 Amendment 1 Information technology - Generic cabling for customer premises - Second Edition (Информационные технологии поправки 1 - Универсальные кабельные соединения для территории клиента - Второй Выпуск).

2. ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

3. ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования.

4. ГОСТ Р 52023-2003 Сети распределительные систем кабельного телевидения.

5. ГОСТ Р 52003-2003 Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств.

6. ГОСТ Р 21.1703-2000 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.

7. ГОСТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

8. ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

9. ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

10. ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

11. Р 50-34.119-90 Рекомендации. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Архитектура локальных вычислительных сетей в системах промышленной автоматизации.

12. РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

13. РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ.

14. РД 50-739-95 Рекомендации. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа. Общие технические требования.

15. РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети.

16. ПОТ РО-45-009-2003 Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи.

17. Правила применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон (утв. Приказом Министерства информационных технологий и связи России от 19 апреля 2006 года № 47).

18. Правила применения оборудования электропитания средств связи. (утв. Приказом Министерства информационных технологий и связи России от 3 марта 2006 года № 21).

19. Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи. (утв. Приказом Минсвязи России от 21 декабря 1995 года).

20. ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7» (утв. Приказом Министерства энергетики России от 8 июля 2002 года № 204).

21. СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования.

22. СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.

23. ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.

24. ВСН 116-93 Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи.

2.3. Термины, определения и сокращения

В настоящих технических требованиях используются следующие определения и сокращения:

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи;

ККС – кабельная канализация связи;

ЛВС – локальная вычислительная сеть;

РК – распределительный кабель;

СКС – структурированная кабельная система;

ТШ – телекоммуникационный шкаф;

Техническая возможность организации подъездного видеонаблюдения – наличие структурированной кабельной сети, подготовленной для подключения камер подъездного видеонаблюдения и передачи видеоинформации с камер во внешнюю сеть.

3. Технические требования

3.1. Требования к прокладке кабеля

Кабель по зданию прокладывать в слаботочных стояках (вертикальных), а по техническому подполью (подвалу) или техническому этажу здания - на металлических лотках с креплением через каждый погонный метр к конструкции лотка. Кабель в специально выделенном помещении (помещении для размещения сетей связи) прокладывать на металлическом лотке или открыто в металлорукаве (гофрошланге).

Для прокладки линий связи от слаботочных стояков до каждого помещения абонентов проектами предусмотреть использование перфорированных кабельных коробов.

3.2. Требования к внутридомовым распределительным сетям

Для каждой квартиры, нежилого помещения, включая помещения консьержей, охраны, офисов, диспетчерской, администрации и прочие рабочие и административные помещения, в соответствии с используемыми услугами должно быть предусмотрено проектирование следующих компонентов СКС:

1) ЛВС;

2) система телефонии;

3) система кабельного телевидения;

4) система проводного радиовещания и оповещения;

5) система домофонной связи.

3.2.1. Требования к проектированию ЛВС

ЛВС рассчитывать, исходя из возможности подключения не менее трёх пар на каждое жилое помещение (квартиру) и дополнительный резерв в 10 (Десять) процентов. ЛВС проектировать с нижней разводкой.

Проектирование ЛВС должно соответствовать следующим стандартам:

1) ГОСТ Р 21.1703-2000 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.

2) ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования.

3.2.2. Требования к проектированию системы кабельного телевидения.

Систему кабельного телевидения проектировать в стояках домовых сетей путём последовательного соединения абонентских разветвителей при помощи коаксиальных кабелей, подключённых к оптическому приёмнику. Каждый стояк должен быть запитан своим домовым усилителем или группой домовых усилителей в зависимости от этажности здания.

Домовая распределительная сеть кабельного телевидения должна строиться с нижней разводкой. Архитектура построения сети должна соответствовать ГОСТ Р 52023-2003 Сети распределительные систем кабельного телевидения.

3.2.3. Требования к проектированию системы проводного радиовещания и оповещения.

Домовая сеть проводного радиовещания должна строиться с нижней разводкой на основе симметричных экранированных соединительных кабелей с установкой поэтажных распределительных коробок и абонентских розеток.

Домовые сети оповещения должны строиться с нижней разводкой на основе последовательно соединённых экранированными кабелями поэтажных громкоговорителей.

Домовые сети проводного радиовещания и оповещения выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1) СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования.

2) СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.

3.2.4. Требования к проектированию системы домофонной связи.

Система домофонной связи должна предусматривать установку домофонного блока и параллельное соединение абонентских устройств с домофонным блоком посредством кабеля UTP, а также должна обеспечивать управление электромагнитыми замками входной двери.

Вывод линий для видеокамеры необходимо располагать так, чтобы обеспечить возможность для камеры демонстрацию ракурса анфас лица подходящего и входящего в подъезд человека среднего роста 170 см с отклонением от оптической оси видеокамеры не более чем на 10 градусов. Предусмотреть проектированием коаксиальный кабель для подачи сигнала от видеокамеры.

Размещение и установка домофонов должны выполняться согласно требованиям следующих нормативно-правовых документов:

1) ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.

2) ГОСТ Р 52023-2003 Сети распределительные систем кабельного телевидения.

3.3. Требования к коммутации СКС.

Для размещения коммутационного оборудования СКС предусмотреть закрытый напольный ТШ, размерами не менее 700х800х1900 мм, обеспечивающий установку не менее 24 (двадцати четырёх) стандартных юнитов. Место размещения ТШ на технологических площадях здания определяется проектом. Количество телекоммуникационных шкафов определяется в соответствии с предельными длинами распределительных кабелей СКС. В ТШ должно быть предусмотрено:

1) установка коммутационных панелей с маркировкой для СКС и ВОЛС,

2) электропитание 220В с установкой автоматического выключателя (автомата) на 6А и блока розеток (не менее пяти),

3) заземление телекоммуникационного оборудования.

В случае установки в одном здании нескольких ТШ проектом предусматривается соединение ТШ между собой с использованием ВОЛС с количеством волокон не менее 48 (сорок восемь) шт.

3.4. Требования к кабельному вводу в здание и внутрирайонной кабельной канализации связи.

Проектом должно быть предусмотрено строительство ККС с устройством кабельного ввода в здание, оборудованного колодцем ККС. В случае комплексной застройки проектом должна быть предусмотрена установка оптического кросса для подключения всех вышеуказанных систем, по возможности, в геометрическом центре территории застройки, в специально выделенном помещении или в помещении общего назначения. Проектом должно быть предусмотрено соединение ТШ между зданиями с использованием ВОЛС с количеством волокон не менее 48 в проектируемой ККС с соблюдением следующих нормативно-правовых документов:

1) РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети.

2) Правила применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон (утв. Приказом Министерства информационных технологий и связи России от 19 апреля 2006 года № 47)

3) ПОТ Р О-45-009-2003 Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи.

4) ВСН 116-93 Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи.

3.5. Требования к электропитанию.

Общую потребляемую мощность оборудования определить на этапе проектирования, но не более 100 Вт.

Прокладку электрической распределительной сети проводить кабелем, не поддерживающим горение. Работы производить в соответствии с п.7.1.22 18 ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7» (утв. Приказом Министерства энергетики России от 8 июля 2002 года № 204).

Электропитание устанавливаемого оборудования произвести от существующей сети электроснабжения дома (220 В переменного тока, частота 50 Гц), с учётом требований следующих нормативно-правовых документов:

1) Правила применения оборудования электропитания средств связи, (утв. Приказом Министерства информационных технологий и связи России от 3 марта 2006 года № 21).

2) ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7» (утв. Приказом Министерства энергетики России от 8 июля 2002 года № 204).

3) СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования.

4) СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.

5) ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.

Электроустановочные изделия, монтируемые в аппаратных должны иметь степень защиты не ниже IP23 в соответствии с ГОСТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).

3.6. Требования к проектной документации.

Проектная документация должна состоять из отдельно выпущенных проектов на прокладку волоконно-оптических линий связи и строительство домовых распределительных сетей. Проекты строительства домовых распределительных сетей должны выполняться согласно следующих нормативно-правовых документов:

1) СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования.

2) СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.

3) РТМ.6.030-1-87 Руководящие технические материалы. Крупные системы коллективного приёма телевидения. (утв. Минсвязи СССР 17.12.87)

4) ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования.

5) ГОСТ Р 21.1703-2000 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.